项目采购需求

货物需求采购清单：

| 产品名称 | 数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- |
| 一次性医用口罩 | 8万只 | 160000.00元 |

一.产品名称为一次性（使用）医用口罩。产品须符合YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》标准。

二.产品无菌，无菌有效期为贰年，外观整洁、形状良好、表面不得有破损、污渍；长度（16-18）CM；配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成，长度不小于8CM；细菌过滤效率不小于95%、压力差不大于49Pa。

三.口罩最小包装应有清晰的中文标志，如果包装是透明的，应可以透过包装看到标志，包装或标志至少包含（不限于）下列信息：1，产品名称；2，生产日期和/或批号；3，制造商名称、地址及联系方式；4、执行标准号；5、产品注册证号；6、使用说明；6、贮存条件；7、“一次性（使用）医用口罩”字样或符号；8、有相应的灭菌标志，并注明灭菌方法及灭菌有效期；9、规格尺寸。  注：本次采购最高限价壹陆万元整（¥160000.00元）（包含但不限于制作、运输、检测、人工费等各项费用。）

四．合同签订后三日内完成供货。

五．货物验收合格，供应商提供税务发票，十个工作日内一次性支付货款。

中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2020年05月27日